АДМИНИСТРАЦИЯ КАТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2024 года                                                                   № 135/1

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния на территории Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния на территории Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (приложение)

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте  Администрации Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.п.главы муниципального образования

Катынского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области	   И.П.Абрамова

|  | Утверждено: Постановлением Администрации Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 25.10.2024 № 135/1 |
| --- | --- |

Порядок

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния на территории Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния на территории Катынского сельского поселения Смоленского района разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния (далее - осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в Администрацию Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (далее – Администрация) заявления от физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния.

6. Оценка технического состояния возлагается на межведомственную комиссию (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается нормативным актом Администрации поселения.

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно приложению № 2, к акту осмотра прикладываются материалы фото фиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического состояния сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений, о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

13. Акт осмотра направляется лицам, ответственным за эксплуатацию зданий и сооружений. Один экземпляр акта осмотра хранится в Администрации Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. Администрация информирует заявителя в письменной форме о результатах проведения осмотра здания, сооружения.

14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов, Администрация направляет копию акта осмотра в течение трех рабочих дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Администрацией Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

|  | Приложение № 1 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния на территории Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| --- | --- |

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

«__»______________ г.

1.Название здания (сооружения)____________________________________________

2.Адрес: _______________________________________________________________

3.Владелец (балансодержатель) ____________________________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы) ___________________________________

5.Год постройки_________________________________________________________

6.Материал стен _________________________________________________________

7.Этажность ____________________________________________________________

8.Наличие подвала ________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

председателя _______________________________________________________________________,

членов комиссии:

1.______________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

Представители:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________________________________

наименование здания (сооружения) _________________________________________

по вышеуказанному адресу.

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы |  |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |
| 12 | Наружная отделка а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |
| 14 | Центральное отопление |  |  |
| 15 | Местное отопление |  |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства |  |  |
| 17 | Газоснабжение |  |  |
| 18 | Вентиляция |  |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) взятие проб материалов для испытаний ____________________________________

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

_______________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:

_______________________________________________________________________

Подписи:

председатель комиссии _____________ / __________________________

члены комиссии:            _____________/ __________________________

________________/  _______________________________

_________________/ _________________________________

|  | Приложение № 1 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния на территории Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| --- | --- |

АКТ

ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

«__» _____________ г.

Название здания (сооружений) ____________________________________________

Адрес: _________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _____________________________________________

Материал стен __________________________________________________________

Этажность _____________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ______________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

комиссия в составе:

председатель комиссии __________________________________________________,

члены комиссии______________________________________________________________,

представители __________________________________________________________,

произвела осмотр ______________________________, пострадавших в результате

наименование зданий (сооружений)

_____________________________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Подписи:

председатель комиссии __________________

члены комиссии: